	         部分常规产品外形尺寸一览表

	名称
	型号
	外形尺寸（宽*深*高）(mm)

	热变电阻柜
	SRG2-450
	1200*1150*2000

	热变电阻柜
	SRG2-630
	1400*1250*2000

	热变电阻柜
	SRG2-750
	1400*1250*2200

	热变电阻柜
	SRG2-1050
	1500*1450*2200

	热变电阻柜
	SRG2-1250
	1500*1450*2400

	热变电阻柜
	SRG2-1700
	1650*1650*2500

	热变电阻柜
	SRG2-2000
	1800*1750*2500

	热变电阻柜
	SRG2-2200
	1800*1750*2600

	热变电阻柜
	SRG2-2600
	2000*1750*2650

	高压柜
	XGN66
	950*1100*2300

	高压柜
	XGN2
	1100*1200*2650

	高压柜
	KYN28
	800*1450*2300

	高压固态软启动柜
	SPHMV
	1000*1450*2300

	励磁柜
	SKLTD
	1000*800*2000

	35KV开关柜
	KYN61-40.5
	1400*2800*2600

	进相器
	SP5-600
	900*700*2000

	进相器
	SP5-800
	1000*740*2000

	进相器
	SP5-1000
	1200*900*2000

	进相器
	SP5-1600
	1300*1000*2200

	液阻柜
	SYQ7-0.6
	800*900*2000

	液阻柜
	SYQ7-1
	1020*920*2000

	液阻柜
	SYQ7-2
	1200*920*2000

	液阻柜
	SYQ7-3
	1320*1020*2200

	低压数字软起
	SDMC-37-55KW
	550*450*1300

	低压数字软起
	SDMC-75-315KW
	800*550*1700

	低压数字软起
	SDMC-355-530KW
	850*550*2000

	低压变频柜
	SBT-55-75
	600*600*1900

	低压变频柜
	SBT-90-132
	800*650*2000

	低压变频柜
	SBT160-185
	900*650*2000

	低压变频柜
	SBT-250-280
	1000*650*2000

	低压变频柜
	SBT-315-400
	1100*700*2100

	高压笼型启动柜
	SLQG-750
	1500*1500*2200

	高压笼型启动柜
	SLQG-1150
	1500*1600*2400

	高压笼型启动柜
	SLQG-1700
	1500*1800*2650

	高压笼型启动柜
	SLQG-2300
	1800*1600*2650


说明：非标尺寸需售前沟通。
